## Export
Rekonštrukcia vzduchotechniky v ŠJ ZŠ Malinovského
Pozícia | Položka / Názov komponentu | MJ | Množstvo | Cena EUR
|  |  |  | jednotková bez DPH | spolu bez DPH
Zariadenie č.1
1 | Odvodný ventilátor pre vyššie teploty - odsávanie vzduchu z kuchyne / interiér | kpl | 1 | 0 | 0
Qodv.vzduch: 8 950m3/h / 450Pa
Qodv. ventilátor: 2kW / 400V
2 | Regulátor výkonu + vzdialený ovládač | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Dilatačné manžety | kpl | 2 | 0 | 0
4 | Digestor stredový nad varným centrom: 6000x2200 zloženy zo 4x 2180x1500 | kpl | 4 | 0 | 0
5 | Digestor na konvektomatom bez lapačov tuku s osvetlením 1120x1440 | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Demontáž existujúceho ventilátora | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Úprava VZT potrubia + napojenie digestorov | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Vyčistenie existujúceho odvodného potrubia | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Montážny spojovací a tesniaci materiál | kpl | 1 | 0 | 0
0
10 | Dodanie a montáž | kpl | 1 | 0 | 0
11 | Projekčná činnosť | kpl | 1 | 0 | 0
| SPOLU bez DPH |  |  |  | 0
| DPH |  |  |  | 0
| SPOLU s DPH |  |  |  | 0